## ОВА-2
Прайс-лист от _________
Таможенный союз Сертификат Соответствия №ТС RU C-RU.АЗ01.В.04106 от 13.12.2016
Продукция соответствует требования Технического регламента Таможенного союза 032/2013
" О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением",
утвержденного Решением Совета Евразийской экономичесткой комиссии
от 2 июля 2013 года №41
Охладитель выпара ОВА
Маркировка | Площадь поверхности теплообмена,м2 | Наружныйдиаметр корпуса, мм | Кол-во трубок дм.16 | Длина трубного пучка, мм | Длина L, мм | цена с НДС*
ОВ(А)-2 | 2 | 325 | 56 | 1050 | 1400 | 65000
ОВ(А)-4 | 4 | 325 | 48 | 1100 | 2400 | 70000
ОВ(А)-8 | 8 | 426 | 120 | 1500 | 1890 | 110000
ОВ(А)-16 | 16 | 426 | 160 | 2100 | 2634 | 160000
ОВ(А)-24 | 24 | 530 | 232 | 2000 | 2846 | 265000
*не является офертой. Цена основана на минимальных технических параметрах. Для точного расчета стоимости Вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону указанному нижее
Технические характеристики ОВ(А)
Для всех ОВ(А):
Максимальное рабочее давление: в корпусе 0,12 Мпа, в трубной системе:0,5МПа
Температура: в корпусе 104С, в трубной системе: 50-80С.
Давление гидроиспытания, избыточное: 0,7 МПа.
Среда: в корпусе: пар,вода, в трубной системе: вода
Возможно исполнение на нержавеющей трубе
Для точного расчета стоимости Вашего оборудования свяжитесь с нами по телефону:
+7 (831) 217-17-60 или заполните заявку на сайте www.nnzto.ru

## ПВ
Прайс-лист от _________
Таможенный союз Сертификат Соответствия №ТС RU C-RU.АЗ01.В.04106 от 13.12.2016
Продукция соответствует требования Технического регламента Таможенного союза 032/2013
" О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением",
утвержденного Решением Совета Евразийской экономичесткой комиссии от 2 июля 2013 года №41
Подогреватели водо-водяные ГОСТ 27590-2005 по ТУ 3612-001-63253541-2009
Маркировка | Число трубок дм.16 шт. | пов-ть нагрева, м2 | Тепловой поток |  | Расход нагреваемой воды т/час | масса,кг | Цена с НДС, в руб*
|  |  | кВт | Гкал/ч
ПВ 57х2-Г-1,0 | 4 | 0.37 | 7.9 | 0.007 | 4.4 | 24 | 10000
ПВ 57х4-Г-1,0 |  | 0.75 | 17.6 | 0.015 |  | 37 | 13400
ПВ 76х2-Г-1,0 | 7 | 0.66 | 13.1 | 0.011 | 7.8 | 32.5 | 13900
ПВ 76х4-Г-1,0 |  | 1.32 | 28.3 | 0.024 |  | 52.4 | 18200
ПВ 89х2-Г-1,0 | 10 | 0.94 | 18.2 | 0.016 | 11.1 | 40 | 16300
ПВ 89х4-Г-1,0 |  | 1.88 | 40.7 | 0.035 |  | 64.2 | 23500
ПВ 114х2-Г-1,0 | 19 | 1.79 | 39.9 | 0.034 | 21.5 | 58 | 23500
ПВ 114х4-Г-1,0 |  | 3.58 | 85.7 | 0.074 |  | 97.1 | 33500
ПВ 168х2-Г-1,0 | 37 | 3.48 | 74.4 | 0.064 | 41 | 113 | 37300
ПВ 168х4-Г-1,0 |  | 6.98 | 147.5 | 0.127 |  | 193.8 | 57000
ПВ 219х2-Г-1,0 | 61 | 5.76 | 113.4 | 0.098 | 67.6 | 173 | 56000
ПВ 219х4-Г-1,0 |  | 11.51 | 238.4 | 0.205 |  | 301.3 | 93100
ПВ 273х2-Г-1,0 | 107 | 10.28 | 236 | 0.203 | 120.9 | 262 | 74900
ПВ 273х4-Г-1,0 |  | 20.56 | 479.1 | 0.412 |  | 461.7 | 160500
ПВ 325х2-Г-1,0 | 151 | 14.24 | 302.1 | 0.26 | 167.3 | 338 | 118300
ПВ 325х4-Г-1,0 |  | 28.49 | 632.4 | 0.544 |  | 594.4 | 187200
*не является офертой. Цена основана на минимальных технических параметрах. Для точного расчета стоимости Вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону указанному ниже
Маркировка | Диаметр,мм | Калач |  | переход
|  | масса | цена с НДС * | масса | цена с НДС *
№1-2 | 57 | 8.6 | 1265 | 5.5 | 805
№3-4 | 76 | 10.9 | 1495 | 6.8 | 920
№5-6 | 89 | 13.2 | 1610 | 8.2 | 1035
№7-8 | 114 | 17.7 | 2530 | 10.5 | 1265
№9-10 | 168 | 32.8 | 5520 | 17.4 | 1955
№11-12 | 219 | 54.3 | 9890 | 26 | 3220
№13-14 | 273 | 81.4 | 13225 | 35 | 5635
№15-16 | 325 | 97.3 | 14950 | 43 | 6900
*не является офертой. Цена основана на минимальных технических параметрах. Для точного расчета стоимости Вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону указанному ниже
Для точного расчета стоимости Вашего оборудования свяжитесь с нами по телефону:
+7 (831) 217-17-60 или заполните заявку на сайте www.nnzto.ru

## ПП
Прайс-лист от _________
Таможенный союз Сертификат Соответствия №ТС RU C-RU.АЗ01.В.04106 от 13.12.2016
Продукция соответствует требования Технического регламента Таможенного союза 032/2013
" О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением",
утвержденного Решением Совета Евразийской экономичесткой комиссии от 2 июля 2013 года №41
Подогреватели паровые ГОСТ 28679-90 ТУ 3612-001-63253541-2009
Маркировка | площадь поверхности нагрева,м² | Диаметр корпуса, мм | количество трубок дм. 16 | Длина,мм | Расход нагреваемой воды, т/час | Теплопроизводительность, Гкал/час | масса, кг | Цена с НДС, в руб* латунь
ПП 1-6-2-2 | 6.3 | 325 | 68 | 2550 | 29.2 | 0.58 | 320 | 91000
ПП 2-6-2-2 | 6.3 | 325 | 68 | 2550 | 29.2 | 0.58 | 300 | 80200
ПП 1-9-7-2 | 9.5 | 325 | 68 | 3550 | 32.4 | 1.63 | 385 | 105700
ПП 1-9-7-4 | 9.5 | 325 | 68 | 3550 | 16.1 | 1.13 | 385 | 106700
ПП 2-9-7-2 | 9.5 | 325 | 68 | 3550 | 32.4 | 1.63 | 365 | 95700
ПП 2-9-7-4 | 9.5 | 325 | 68 | 3550 | 16.1 | 1.13 | 365 | 96500
ПП 1-11-2-2 | 11.4 | 426 | 124 | 2550 | 53.4 | 1.07 | 435 | 145000
ПП 2-11-2-2 | 11.4 | 426 | 124 | 2550 | 53.4 | 1.07 | 425 | 131700
ПП 2-16-2-2 | 16 | 530 | 176 | 2720 | 76 | 1.52 | 555 | 197700
ПП 1-17-7-2 | 17.2 | 426 | 124 | 3575 | 59 | 2.98 | 550 | 176900
ПП 1-17-7-4 | 17.2 | 426 | 124 | 3575 | 29.4 | 2.08 | 550 | 178600
ПП 2-17-7-2 | 17.2 | 426 | 124 | 3575 | 59 | 2.98 | 535 | 160800
ПП 2-17-7-4 | 17.2 | 426 | 124 | 3575 | 29.4 | 2.08 | 535 | 162400
ПП 1-21-2-2 | 21.2 | 530 | 232 | 2785 | 103.5 | 1.99 | 600 | 229600
ПП 1-24-7-2 | 24.4 | 530 | 176 | 3630 | 83.5 | 4.22 | 760 | 294000
ПП 1-24-7-4 | 24.4 | 530 | 176 | 3630 | 41.7 | 2.94 | 760 | 279200
ПП 2-24-7-2 | 24.4 | 530 | 176 | 3630 | 83.5 | 4.22 | 735 | 267400
ПП 2-24-7-4 | 24.4 | 530 | 176 | 3630 | 41.7 | 2.94 | 735 | 253800
ПП 1-32-7-2 | 32 | 530 | 232 | 3785 | 110.5 | 5.57 | 835 | 349000
ПП 1-32-7-4 | 32 | 530 | 232 | 3785 | 55 | 3.88 | 835 | 350000
ПП 1-35-2-2 | 35.3 | 630 | 392 | 2885 | 169 | 3.38 | 770 | 389600
ПП 1-53-7-2 | 53.9 | 630 | 392 | 3835 | 182 | 9.2 | 990 | 436000
ПП 1-53-7-4 | 53.9 | 630 | 392 | 3835 | 93 | 6.55 | 990 | 438000
ПП 1-50-2-2 | 50 | 730 | 560 | 3985 | 251 | 5.02 | 1100 | 487000
ПП 1-71-2-2 | 71 | 820 | 792 | 3135 | 342 | 6.84 | 1830 | 718000
ПП 1-76-7-2 | 76.8 | 720 | 560 | 3985 | 261 | 13.2 | 1800 | 665500
ПП 1-76-7-4 | 76.8 | 720 | 560 | 3985 | 133 | 9.4 | 1800 | 667000
ПП 1-108-7-2 | 108 | 820 | 792 | 4135 | 368 | 18.1 | 2300 | уточнять
ПП 1-108-7-4 | 108 | 820 | 792 | 4135 | 188 | 13.3 | 2300 | уточнять
*не является офертой. Цена основана на минимальных технических параметрах. Для точного расчета стоимости Вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону указанному ниже
Расшифровка обозначения подогревателей пароводяных ПП:
Например: ПП 2-9-7-4
ПП - пароводяной подогреватель;
1 или 2 - сферическое или плоское несъемное днище
9 - поверхность нагрева в м2;
2 или 7 - давление в атмосферах;
2 или 4 - двухходовой или четырехходовой
Номинальный расход воды:
от 29,2 до 342,0 т/ч (при температурном графике 70/95°С);
от 32,4 до 358,0 т/ч (при температурном графике 70/130°С);
от 16,1 до 188,0 т/ч (при температурном графике 70/150°С).
Для точного расчета стоимости Вашего оборудования свяжитесь с нами по телефону:
+7 (831) 217-17-60 или заполните заявку на сайте www.nnzto.ru

## ПМ
Прайс-лист от _________
Таможенный союз Сертификат Соответствия №ТС RU C-RU.АЗ01.В.04106 от 13.12.2016
Продукция соответствует требования Технического регламента Таможенного союза
032/2013 " О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением",
утвержденного Решением Совета Евразийской экономичесткой комиссии
от 2 июля 2013 года №41
Подогреватели мазута
маркировка | Площадь поверхности теплообмена,м2 | Наружныйдиаметр корпуса, мм | Диаметр теплообменных труб, мм | Кол-во трубок дм.16 | Длина трубного пучка, мм | Давление, в корпусе, кгс/см² | Длина L, мм | цена с НДС*
ПМ 25-6 | 11.1 | 325 | 25х2,5 | 52 | 3000 | 13 | 3615 | 175000
ПМ 40-15 | 30 | 426 | 38х2,5 | 44 | 6000 | 13 | 6690 | 490000
ПМ 40-30 | 110 | 630 | 38х2,5 | 96 | 10000 | 10 | 10960 | 990000
ПМ 10-60 | 210 | 820 | 38х2,5 | 188 | 8000 | 10 | 8965 | 1620000
*не является офертой. Цена основана на минимальных технических параметрах. Для точного расчета стоимости Вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону указанному нижее
Характеристики
Производительность – от 6 до 240 т/ч.
Давление мазута в системе – от 1,3 до 6,4 МПа.
Давление пара в корпусе – до 1,6 МПа.
Площадь поверхности теплообмена – от 11,1 до 210 м2.
Для точного расчета стоимости Вашего оборудования свяжитесь с нами по телефону:
+7 (831) 217-17-60 или заполните заявку на сайте www.nnzto.ru

## ФМ
Прайс-лист от _________
Таможенный союз Сертификат Соответствия №ТС RU C-RU.АЗ01.В.04106 от 13.12.2016
Продукция соответствует требования Технического регламента Таможенного союза 032/2013
" О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением",
утвержденного Решением Совета Евразийской экономичесткой комиссии
от 2 июля 2013 года №41
Фильтр мазута ФМ
маркировка | Р, раб. МПа | Расх., | Т маз., 0С | Диам. ФМ, мм | Выс. ФМ, | Масса, | цена с НДС*
|  | т/ч |  |  | мм | кг
ФМ-25-30-40(5) | 2,5 | 30 | 130 | 325 | 1350 | 200 | 60000
ФМ-40-30-40(5) | 4 | 30 | 130 | 325 | 1350 | 250 | 88000
ФМ-10-60-40(5) | 1 | 60 | 130 | 425 | 1650 | 250 | 125000
ФМ-10-120-40(5) | 1 | 120 | 130 | 630 | 1950 | 450 | 135000
ФМ-10-240-40(5) | 1 | 240 | 130 | 800 | 2300 | 800 | 230000
*не является офертой. Цена основана на минимальных технических параметрах. Для точного расчета стоимости Вашего заказа, свяжитесь с нами по телефону указанному нижее
Расшифровка обозначения ФМ-25-30-40(5)
ФМ — фильтр мазута
2,5 — рабочее давление, Мпа
30 — производительность, т/час
40(5) — фильтрующая сетка, имеющая 5 отверстий (грубая очистка)
или 40 отверстий (тонкая очистка) на 1-2 см.
Тип фильтра | Вход мазута, мм | Выход мазута, мм | Вход проду-вочного пара, мм | Выход конден-сата, мм | Слив мазута, мм
ФМ-25-30-40(5) | 100 | 100 | 25 | 50 | 25
ФМ-40-30-40(5) | 100 | 100 | 25 | 50 | 25
ФМ-10-60-40(5) | 150 | 150 | 25 | 50 | 50
ФМ-10-120-40(5) | 200 | 200 | 25 | 50 | 50
ФМ-10-240-40(5) | 250 | 250 | 25 | 50 | 50
Для точного расчета стоимости Вашего оборудования свяжитесь с нами по телефону:
+7 (831) 217-17-60 или заполните заявку на сайте www.nnzto.ru